Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Допуск в эксплуатацию прибора учета.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена.

Условия оказания услуг (процесса):наличие технологического присоединения к сетям ООО ПЗЭС.

Порядок оказания услуг процесса:

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета заявителя | Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождение энергопринимающих устройств. Номер договора электроснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер телефона), предполагаемые дату и время проведения процедуры допуска. | Письменно в МП ООО ПЗЭС |  | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями), п. 153 |
| 2 | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1. Допуск к работе. 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи). Состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а так же соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик. 3. Проведение технической проверки (инструментальной). 4. Установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля. |  | Не позднее месяца следующего за датой подачи заявки заявителем | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями), п. 154 |
| 3 | Составление Акта осмотра и допуска прибора учета в эксплуатацию | Условие – отсутствие замечаний в ходе выполнения 2-х этапов. Содержание: 1. Составление акта осмотра и допуска узла учета электрической энергии и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000 В. | Письменно | По окончании технической проверки | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.п. 152, 153 |