Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Снятие контрольных показаний прибора учета.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора на электроснабжение

Порядок оказания услуг процесса:

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование маршрута | Условие этапа: - наличие договора энергоснабжения. Содержание этапа: - Формирование сетевой организацией реестров потребителей для проведения контрольного съема по результатам проведения пофидерного анализа. |  |  | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 No442 и 06.05.2011 № 354 |
| 2 | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета | Условие этапа: – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: 1. Допуск к электроустановке. 2. Проверка наличия и целостности пломб сетевой организации и госповерителя на элементах узла учета. 3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. 4.Проверка целостности кожуха электросчетчика. 5.Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 No442 и 06.05.2011 № 354 |
| 3 | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета | Условие этапа: – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя. Содержание этапа: Заполнение бланка Акта контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии с указанием № договора, наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний или занесение показаний в ведомость контрольного съема | Письменно. Акт контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии или ведомость контрольного съема показаний приборов учета | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета |  |
| 4 | Составление Акта об отказе в доступе | Условие этапа: – не допуск потребителем представителя сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: Составление Акта об отказе в доступе | Письменно. Акт об отказе в доступе | В день не допуска потребителем представителя сетевой организации к электроустановке | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 5 | Повторное составление Акта об отказе в доступе | Условие этапа: – повторный не допуск потребителем представителя сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: 1.Составление Акта об отказе в доступе. 2.Передача в сбытовую организацию для проведения перерасчета до даты допуска к расчетному прибору учета | Письменно. Акт об отказе в доступе | В день повторного не допуска потребителем представителя сетевой организации к электроустановке | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |