Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации.

Потребитель: юридические и физические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): на основании заявки потребителя.

Порядок оказания услуг процесса:

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на осуществление контроля показателей качества электрической энергии | 1. Содержание заявка: реквизиты заявителя, местонахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные, описание причин обусловивших проведение такой проверки. | Письменно | - | - |
| 2 | Проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии в выбранных контрольных точках | 1. Доставка бригады до места проведения испытаний; 2. Подготовка рабочего места (сбор схемы, настройка аппаратуры); 3. Установка средств измерений; 4. Проведение измерений показателей качества электрической энергии. | Письменная (протоколы измерений) |  | ГОСТ Р 54149-2010 |
| 3 | Анализ результатов измерений и выдача протоколов измерений | 1. Обработка результатов измерений; 2. Оформление протоколов; 3. Выдача протоколов показателей качества электрической энергии | Письменная (протоколы измерений) |  | ГОСТ Р 54149-2010 |