Приложение №1

к документации о запросе цен №0008/ЗЦ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку арматуры для СИП на 2015 год

Для проведения регламентированной процедуры на право заключения договора на поставку арматуры для СИП для нужд ООО «Предприятие Зейские электрические сети».

Наименование и количество товара:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный клиновой зажим | DN 35 (25-35мм2) | Шт. | 10 |
| 2 | Бугель | NB 20 | Шт. | 134 |
| 3 | Вязка спиральная | СВ 35 | Компл. | 5 |
| 4 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | Шт. | 144 |
| 5 | Зажим анкерный клиновой | DN 414 | Шт. | 11 |
| 6 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | Шт. | 22 |
| 7 | Зажим ответвительный | N 70 | Шт. | 14 |
| 8 | Зажим ответвительный | N640 | Шт. | 17 |
| 9 | Зажим ответвительный | P 71 | Шт. | 4 |
| 10 | Зажим ответвительный | P 72 | Шт. | 6 |
| 11 | Зажим ответвительный | P70 | Шт. | 9 |
| 12 | Зажим ответвительный | РC-481 | Шт. | 6 |
| 13 | Зажим ответвительный | P 616R | Шт. | 6 |
| 14 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | Шт. | 27 |
| 15 | Зажим плашечный | CD 35 | Шт. | 30 |
| 16 | зажим соединительный | MJPT-70 | Шт. | 12 |
| 17 | Инструмент для крепления ленты | CVF | Шт. | 1 |
| 18 | Инструмент для резки металлической ленты | CIS | Шт. | 1 |
| 19 | Инструмент для сжатия хомутов | RIL 9 | Шт. | 1 |
| 20 | Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 13мм для ответвительных зажимов типа Р6,Р645,N640.N95. | CL 13 Clik | Шт. | 1 |
| 21 | Ключ торцевой изолированный с храповым механизмом | CL 10 Click | Шт. | 1 |
| 22 | Крепление фасадное | SF 50 | Шт. | 48 |
| 23 | Кронштейн анкерный | CA-16 | Шт. | 27 |
| 24 | Кронштейн анкерный | СА 2000 | Шт. | 17 |
| 25 | Лента крепления | F 207 (50м) | Упак. | 10 |
| 26 | Наконечник изолированный | CPTAR 35 | Шт. | 12 |
| 27 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП | SCT 50.70 | Шт. | 1 |
| 28 | Ролики для раскатки СИП | RT-2 | Шт. | 3 |
| 29 | скрепа для ленты | NC-20 (1упк. 100шт) | Упак. | 4 |
| 30 | Хомут стяжной | E 778 | Шт. | 27 |
| 31 | Хомут стяжной | Е 260 | Шт. | 10 |

Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТов, и других стандартов, образцам, а также требованиям, предъявляемым к товарам в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, и подтверждаться сертификатами качества, выданными заводом-изготовителем. (Поставщик обязан предоставить оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия на поставляемый товаров вместе с котировочной заявкой).

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и безопасности товара:

Товар должен быть новым и ранее не используемым, соответствовать заявленным характеристикам, наименованию, ассортиментному перечню, количеству и отвечать потребительским свойствам данного вида товара.

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам товара: отсутствуют.

Требованиям к упаковке товара:

Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Тара (упаковка) возврату не подлежит.

Требования к условиям и месту поставки товара:

Место поставки: Амурская область, г.Зея, ул. Набережная, д.104.

Доставка продукции осуществляется Поставщиком по железной дорогой до станции Тыгда Амурской области или автотранспортом.

Требования к срокам поставки товара:

Поставка товара осуществляется  в 2015 году в сроки, согласованные непосредственно при подписании договора.

Требования к форме, срокам и порядку оплаты товара:

Оплата каждой партии товара производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости партии товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или акта приема-передачи товара на основании счета-фактуры.