Приложение №1

к документации о запросе цен №0014/ЗЦ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку твердого топливо (дров) на 2015 год

Для проведения регламентированной процедуры на право заключения договора на поставку дров на 2015 год для нужд ООО «Предприятие Зейские электрические сети».

| № п/п | ОКДП | Наименование и технические характеристики товара | Ед. изм. | Количество закупаемого Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0220531 0220532 | Дрова смешанных пород (сосновые, березовые, лиственничные), влажность естественная, длина до 1 м, диаметр не более 250 мм, теплотворность не ниже 2000 ккал, плотность не менее 0,5 г/см3, соответствие ГОСТ 3243-88 – дрова топливные | м3 | 350 |

Срок поставки: январь-март, октябрь-декабрь 2015г.

Гарантия качества Товара: Качество должно соответствовать  ГОСТ 3243-88 – дрова топливные.

Порядок приемки Товара: Право собственности на поставляемый Поставщиком Товар переходит к Заказчику после подписания акта приема-передачи Товара. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкцией № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 г. (ред. от 14.11.74 г.) и Инструкцией № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 г. (ред. от 14.11.74 г.).

Гарантийный срок: В случае поставки Товара с качеством несоответствующим одному или нескольким  показателям, установленным в Заказе  Поставщик компенсирует Заказчику сумму равную 10% от стоимости контракта. О факте обнаружения  несоответствия товара  показателям, установленным Заявкой Заказчик составляет соответствующий акт в двух экземплярах и направляет в адрес Поставщика претензию с извещением об обнаруженном несоответствии товара. К претензии прилагается акт, составленный Заказчиком. Поставщик в пятидневный срок со дня  получения претензии перечисляет на расчетный счет Заказчика сумму, равную 10% от стоимости Товара.

Место поставки: Амурская область, г.Зея, ул. Набережная, д.104.