Приложение №1

к документации о запросе цен №0017/ЗЦ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструментов для электротехнических работ на 2015 год

Спецификация (перечень, объемы, и характеристики закупаемой продукции)

| Наименование | Кол-во | Рабочий диапазон | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Пресс-клещи для опрессовки изолированных коннекторов и неизолированных наконечников |  |  |  |
| набор CTF (КВТ) | 2 | 0,25-10 мм² | набор: пресс-клещи + 5 сменных матриц+ пластиковый кейс |
| ПКЭ-5у (КВТ) | 1 | 0,25-25 мм² | набор: электрические пресс-клещи + 5 матриц 01, 02, 03, 04, 05 |
| Прессы гидравлические ручные для опрессовки наконечников и гильз |  |  |  |
| ПГР-300* | 1 | 10-300 мм² |  |
| Масло гидравлическое всесезонное |  |  |  |
| Масло гидравл. | 3 | 1 литр | морозостойкое, для гидравлического оборудования КВТ |
| Ножницы для резки проводов и кабелей |  |  |  |
| НК-40 | 1 | до 40 мм | удлиненные рукоятки для легкой работы |
| НКТ-30 | 2 | до 30 мм, броня | прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 6 мм, телескопические рукоятки |
| Ножницы для резки проводов и кабелей |  |  |  |
| НСТ-55 | 1 | до 55 мм, АС | стальные канаты Ø до 16 мм, стальн прутки Ø до 16 мм, телеск. рукоятки |
| Ножницы для резки тросов |  |  |  |
| ТР-12т | 2 | до 12 мм | стальные троса |
| Инструмент гидравлический для пробивки отверстий в листах |  |  |  |
| ДР-01 | 2 | резка DIN-реек | механический рейкорез типоразмер рейки: TH 35-7,5 DIN 46277 |
| Инструмент гидравлический для работы с шинами |  |  |  |
| ШР-150 | 1 | шина до 10 мм | резка шин 150 мм, с помпами ПМР, ПМН, ПМЭ, ПМБ |
| СШО-03 | 1 | шина до 10 мм | универсальный стол под шинообрабатывающее оборудование |
| Аксессуары |  |  |  |
| НМС-240 (КВТ) | 2 | 25-240 мм² | скругление секторных жил, с прессами ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300 |
| РК-03 (КВТ) | 2 | 11 шт | набор уплотнительных колец для прессов ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-150 и др |
| Инструмент для монтажа СИП |  |  |  |
| НИС-2 (КВТ) | 2 | 13 наименований | набор инструментов и приспособлений для монтажа СИП+динамометр |
| ЛР-15 (КВТ) | 1 | 0,5-1 т, трос 3 м | лебедка ручная для натяжения проводов СИП |
| ЛР-20 (КВТ) | 1 | 0,5-2 т, трос 3 м | лебедка ручная для натяжения проводов СИП |
| ИН-20 (КВТ) | 1 | ширина 20 мм | инструмент для натяжения и резки стальной ленты при монтаже СИП |
| ВМ-15 (КВТ) | 1 | Ø троса до 12 мм | вертлюг для предотвращения образования петель при раскатке СИП |
| МЗ-22 (КВТ) | 1 | Ø жилы 8-22 мм | для регулир стрелы провеса на линиях СИП путем захвата за несущую жилу |
| РМ-1 (КВТ) на крюке | 1 | Ø кабеля до 50 мм | ролик монтажный для раскатки СИП по опорам ВЛ |
| РМ-1 (КВТ) раздвижн. | 1 | Ø кабеля до 50 мм | ролик монтажный для раскатки СИП по опорам ВЛ |
| РМ-5-0 (КВТ) | 1 | Ø кабеля до 14 мм | ролик монтажный для раскатки грозозащитных тросов и оптических кабелей по ВЛ |
| РМ-6-0 (КВТ) | 1 | Ø кабеля до 22 мм |  |
| Ролик РР-180 (КВТ) | 1 | Ø провода до 40 мм | ролик раскаточный для выполнения монтажных работ, связанных с подвеской, а также с раскаткой оптических кабелей, в том числе встроенных в грозотрос, по опорам воздушных линий электропередачи |
| Ролик РР-350 (КВТ) | 1 | Ø провода до 56 мм |  |
| Ролик РР-480 (КВТ) | 1 | Ø провода до 64 мм |  |
| ЧМ 10-20 (КВТ) | 1 | длина: 1050 мм | чулки монтажные для захвата провода и соединения его с тросом-лидером при раскатке провода в анкерном пролете |
| ЧМ 20-30 (КВТ) | 1 | длина: 1100 мм |  |
| ЧМ 30-40 (КВТ) | 1 | длина: 1100 мм |  |
| НМ-20 (КВТ) | 1 | ширина: 20мм | ножницы для резки бандажной ленты толщиной до 1,5 мм |
| НС-32 (КВТ) | 1 | Ø до 32 мм | секторные ножницы для резки проводов СИП |
| НСТ-38 (КВТ) | 1 | Ø до 38 мм | секторные ножницы для резки СИП, в том числе со стальными жилами |
| КС-25 (КВТ) | 1 | Ø 4,5-25 мм | толщина изоляции до 3,5 мм, радиальные, продольные, спиральн разрезы |
| TG-03 (КВТ) | 1 | ширина: 3,5-10 мм | инструмент для монтажа усиленных нейлоновых стяжек при монтаже СИП |
| К-50 (КВТ) | 1 |  | кордощетка для очистки токопроводящих контактов от окислов и пыли |
| КО (КВТ) | 100 |  | клинья отделительные для отделения жилы от общего пучка |
| Контактная паста | 30 | вес: 100 г. | для защиты контактного соединения от воздействия внешних факторов |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| Строп СК-21а | 10 | длина 1,8 м | строп из полиэфирного каната с двумя карабинами и амортизатором |
| Пояс ПМ-20с | 10 | обхват 840-1500 мм | пояс монтерский |
| Канат КСЛ-10 | 5 | длина 10 м | канат спасательный из полиэфира |
| Когти КМ-2 | 3 | Ø опор 220-315 мм | когти монтерские для работ на деревянных опорах |
| Лазы КЛМ-1 | 3 | раствор 168 мм | когти-лазы монтерские для перемещения по ж/б опорам |
| Лазы ЛУ | 3 | раствор 190 мм | лазы универсальные для работ на железобетонных опорах |
| Инструмент для разделки и монтажа провода АС |  |  |  |
| НИ-720АС | 1 | 240-720 мм² | в комлекте: держатель, резак, 5 насадок, сменные дисковые лезвия |
| МИ-189А | 1 | 10-35 мм² | приспособление для скручивания проводов АС в овальных соединителях |
| МИ-230А | 1 | 50-185 мм² | приспособление для скручивания проводов АС в овальных соединителях |
| НМО-120 СОАС | 1 | 35-120 мм² | комплект матриц для опрессовки СОАС, СОМ, СОА для ПГР-300, ПГРс-300 |
| Инструмент для снятия изоляции с проводов |  |  |  |
| WS-01A | 2 | 0,5-4,0 мм² | резка проводов, шкала сечений для выставления зазора кромок |
| WS-04 | 1 | 0,05-6,0 мм² | атоматический многофункциональный стриппер, модель 4-го поколения |
| WS-05 | 1 | 0,5-6,0 мм² | многофункциональный профессиональный стриппер-отвертка с тестером |
| Инструмент для снятия оболочки и изоляции с силовых кабелей |  |  |  |
| КС-45 | 2 | Ø до 45 мм | дисковые ножи, продольные, поперечные разрезы |
| Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена |  |  |  |
| КСП-40 | 1 | Ø 20-40 мм | толщина изоляции до 6 мм, снятие полупроводящего экрана по изоляции |
| КСП-90 | 1 | Ø 35-90 мм | снятие полупроводящего экрана по изоляции, запасные ножи |
| Ножи монтерские |  |  |  |
| НМ-01 | 5 |  | нож монтерский складной с прямым лезвием |
| НМИ-01 | 5 | до 1000 В | с изогнутым лезвием с "пяткой", для работ под напряжением до 1000 В |
| Инструмент для монтажа кабельных муфт |  |  |  |
| НИМ-1 (КВТ) | 2 | 14 наименований | набор инструментов и приспособл для монтажа термоусаживаемых муфт |
| Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |
| Мультиметр цифровой МS5208 | 2 |  | многофункциональный, плюс измерения сопротивления изоляции |
| Тестер сопр. изоляции MS5201 | 1 |  | мегаомметр. AC/DC-напряжение, сопротивление изоляции |
| Отвертки |  |  |  |
| Отвертка 5,5*125 | 20 |  | намагниченный вороненый наконечник, стержень: Cr-V, рукоятка: |
| Отвертка (hex) 8*150 | 20 |  |  |
| Шарнирно-губцевый инструмент |  |  |  |
| Пассатижи универсальные 180 мм | 10 |  | твердость HRC 60, корпус из инструментальной CR-V стали, |
| Пассатижи изолир. 180 мм до 1000В | 10 |  | стандарту VDE, индукционная закалка режущих кромок - твердость HRC 60, |

Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТов, и других стандартов, образцам, а также требованиям, предъявляемым к товарам в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, и подтверждаться сертификатами качества, выданными заводом-изготовителем. (Поставщик обязан предоставить оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия на поставляемый товаров вместе с заявкой).

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и безопасности товара:

Товар должен быть новым и ранее не используемым, соответствовать заявленным характеристикам, наименованию, ассортиментному перечню, количеству и отвечать потребительским свойствам данного вида товара.

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам товара: отсутствуют.

Требованиям к упаковке товара:

Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Тара (упаковка) возврату не подлежит.

Требования к условиям и месту поставки товара:

Место поставки: Амурская область, г.Зея, ул. Набережная, д.104.

Доставка продукции осуществляется Поставщиком по железной дорогой до станции Тыгда Амурской области или автотранспортом.

Требования к срокам поставки товара:

Поставка товара осуществляется в 2015 году в сроки.