Приложение №1

к документации о запросе цен №0007/ЗЦ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку кабельной арматуры на 2015 год

Для проведения регламентированной  процедуры на право заключения договора на поставку кабельной арматуры на 2015 год  для нужд ООО «Предприятие Зейские электрические сети».

Наименование и количество товара:

| № | Наименование | Марка | Ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 3 |
| 2 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 150/240 | шт | 2 |
| 3 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 70/120 | шт | 3 |
| 4 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 2 |
| 5 | Кабельный соединитель болтовой | СБ-1 35-50 мм2 | шт | 4 |
| 6 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 2 |
| 7 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х70/120 | шт | 2 |
| 8 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х35/50 | шт | 2 |
| 9 | Муфта кабельная соединительная | Стп -1 3х70/120 | шт | 3 |
| 10 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 1 |
| 11 | Наконечник болтовой 2БН (70-120) два болта | 2БН (70-120) два болта | шт | 7 |
| 12 | Наконечник болтовой | 2НБ(25-50) два болта | шт | 6 |
| 13 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-35 | шт | 12 |
| 14 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-70 | шт | 15 |
| 15 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-120 | шт | 6 |
| 16 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп -10 35/50 | шт | 2 |
| 17 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х70/120 | шт | 2 |
| 18 | Муфта кабельная соединительная | Стп -1 3х70/120 | шт | 1 |
| 19 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 35/50 | шт | 2 |
| 20 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х70/120 | шт | 1 |
| 21 | Наконечник кабельный | ТАМ-50 | шт | 15 |
| 22 | Наконечник кабельный | ТАМ-35 | шт | 15 |
| 23 | Наконечник кабельный медно-алюминиевой | ТАМ-70 | шт | 6 |
| 24 | Наконечник кабельный медный | ТМ-25 | шт | 15 |

Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТов, и других стандартов, образцам, а также требованиям, предъявляемым к товарам в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, и подтверждаться сертификатами качества, выданными заводом-изготовителем. (Поставщик обязан предоставить оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия на поставляемый товаров вместе с заявкой).

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и безопасности товара:

Товар должен быть новым и ранее не используемым, соответствовать заявленным характеристикам, наименованию, ассортиментному перечню, количеству и отвечать потребительским свойствам данного вида товара.

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам товара: отсутствуют.

Требованиям к упаковке товара:

Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Тара (упаковка) возврату не подлежит.

Требования к условиям и месту поставки товара:

Место поставки: Амурская область, г.Зея, ул. Набережная, д.104.

Доставка продукции осуществляется Поставщиком по железной дорогой до станции Тыгда Амурской области или автотранспортом.

Требования к срокам поставки товара:

Поставка товара осуществляется  в 2015 году в сроки, согласованные непосредственно при подписании договора.

Требования к форме, срокам и порядку оплаты товара:

Оплата товара производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или акта приема-передачи товара на основании счета-фактуры.