Приложение №1

к документации о запросе цен №0009/ЗЦ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля, провода на 2015 год

Для проведения регламентированной процедуры на право заключения договора на поставку кабеля, провода на 2015 год для нужд ООО «Предприятие Зейские электрические сети».

Спецификация (перечень, объемы, и характеристики закупаемой продукции)

| № п/п | Наименование | Марка | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель гибкий | КГхл 2*2,5 | км | 0,020 |
| 2 | Кабель гибкий | КГхл 3*16 | км | 0,050 |
| 3 | Кабель силовой бронированный | ААШВу-10 3*70 | км | 0,200 |
| 4 | Кабель силовой с медной жилой | ВВГ 2*1,5 | км | 0,015 |
| 5 | Кабель силовой с медной жилой | ВВГ 2*2,5 | км | 0,042 |
| 6 | Кабель силовой с медной жилой | ВВГ 3*2,5 | км | 0,019 |
| 7 | Кабель силовой с медной жилой | ВВГ 4*10 | км | 0,090 |
| 8 | Кабель силовой с медной жилой | ВВГ 4*16 | км | 0,090 |
| 9 | Кабель силовой с медной жилой | ВВГ 4*35 | км | 0,050 |
| 10 | Кабель силовой с медной жилой | ВВГ 4*50 | км | 0,010 |
| 11 | Провод неизолированный | АС 35/6,2 | т | 0,892 |
| 12 | Провод самонесущий изолированный | СИП2 3*50+1*54,6 | км | 0,800 |
| 13 | Провод самонесущий изолированный | СИП4 2*16 | км | 0,200 |
| 14 | Провод самонесущий изолированный | СИП2 3*35+1*54,6 | км | 0,900 |

Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТов, и других стандартов, образцам, а также требованиям, предъявляемым к товарам в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, и подтверждаться сертификатами качества, выданными заводом-изготовителем. (Поставщик обязан предоставить оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия на поставляемый товаров вместе с заявкой).

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и безопасности товара:

Товар должен быть новым и ранее не используемым, соответствовать заявленным характеристикам, наименованию, ассортиментному перечню, количеству и отвечать потребительским свойствам данного вида товара.

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам товара: отсутствуют.

Требованиям к упаковке товара:

Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Тара (упаковка) возврату не подлежит.

Требования к условиям и месту поставки товара:

Место поставки: Амурская область, г.Зея, ул. Набережная, д.104.

Доставка продукции осуществляется Поставщиком по железной дорогой до станции Тыгда Амурской области или автотранспортом.

Требования к срокам поставки товара:

Поставка товара осуществляется в 2015 году в сроки, согласованные непосредственно при подписании договора.

Требования к форме, срокам и порядку оплаты товара:

Оплата товара производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или акта приема-передачи товара на основании счета-фактуры.