Приложение №1

к документации о запросе цен №0010/ЗЦ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку разъединителей, выключателей, рубильников на 2015 год

Для проведения регламентированной процедуры на право заключения договора на поставку разъединителей, выключателей, рубильников на 2015 год для нужд ООО «Предприятие Зейские электрические сети».

1. Спецификация (перечень, объемы, и характеристики закупаемой продукции)

| № п/п | Наименование | Марка | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъединитель | РВ-10/400 с приводом ПР | шт. | 4 |
| 2 | Разъединитель | РЛНД-1-10-400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М УХЛ1 | шт. | 12 |
| 3 | Рубильник | ВР-32-39 А3,630А | шт. | 5 |
| 4 | Выключатель автоматический | А 3134 250А | шт. | 11 |
| 5 | Выключатель автоматический | А 3716Б 100А У3 | шт. | 9 |
| 6 | Выключатель автоматический | А 3716Б 160А У3 | шт. | 6 |
| 7 | Выключатель автоматический | А 3794 400А стационарный, эл.привод | шт. | 4 |
| 8 | Выключатель автоматический | ВА 52-37-331110-20 250А УХЛ3 | шт. | 5 |
| 9 | Выключатель автоматический | ВА 55-41-344730 1000А ~ 380В | шт. | 4 |
| 10 | Выключатель автоматический | ВА 57-35-340010 100А | шт. | 7 |
| 11 | Выключатель автоматический | ВА 57-35-340010 160А | шт. | 6 |
| 12 | Выключатель автоматический | ВА 57-35-340010 250А | шт. | 3 |

2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

2.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

2.2. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

2.3. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре.

2.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

2.5. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

2.6. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

3. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

3.1. Сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

3.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

3.3. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

3.4. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 3.3. (для участников-производителей не требуется);

3.5. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

4. Гарантийные обязательства.

4.1.Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 1 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

4.2.Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

5. Требованиям к упаковке товара:

5.1.Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Тара (упаковка) возврату не подлежит.

6.Требования к условиям и месту поставки товара:

Место поставки: Амурская область, г.Зея, ул. Набережная, д.104.

Доставка продукции осуществляется Поставщиком по железной дорогой до станции Тыгда Амурской области или автотранспортом.

7.Требования к срокам поставки товара:

Поставка товара осуществляется в 2015 году, в срок согласованный дополнительным соглашением.