Приложение №2

к документации о запросе предложений №0003/ЗП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг)

«Проведение сертификации электрической энергии в распредсетях ООО «Предприятие Зейские электрические сети» в 2015 с последующим ежегодным инспекционным контролем.

Заказчик: ООО «Предприятие Зейские электрические сети»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сертификация качества электрической энергии и снабжение потребителей качественной электроэнергией, периодические и сертификационные испытания электрической энергии в распределительных сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, заявляемых на сертификацию,  производятся для подтверждения качества установленным нормам.

Необходимость проведения обязательной сертификации качества электрической энергии определяется следующими НТД:

- Гражданский кодекс РФ, ст.542;

- Закон РФ «О защите прав потребителей», ст. 7;

- ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О защите прав потребителей", ст. 1;

- Закон РФ «О техническом регулировании» №184-ФЗ;

- Закон РФ «Об электроэнергетике» №35-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ №982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии от 16 июля 1999 г. № 36 (с изменениями на 21 августа 2002 года);

- Правила по сертификации электрического оборудования и электрической энергии и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Сертификация электроэнергии выполняется Сертификационным органом (СО), аккредитованным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на сертификацию качества электрической энергии. Исполнитель представляет документы, подтверждающие область аккредитации СО.

Сертификационные и периодические измерения выполняются Исполнителем, имеющим испытательную лабораторию (центр), аккредитованную Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве технически компетентной и независимой лаборатории по качеству электроэнергии. Подрядчик (исполнитель) представляет документы, подтверждающие аккредитацию лаборатории и персонала.

Испытательная лаборатория должна иметь свидетельство о регистрации управления Ростехнадзора, в перечне видов испытаний и измерений которого должна быть запись, разрешающая работы по измерению показателей качества электрической энергии до и свыше 1000 В.

Инспекционный контроль осуществляют органы, проводившие сертификацию, в соответствии с Правилами проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии.

Инспекционный контроль за сертифицированной электрической энергией в течение времени действия сертификата проводится с целью подтверждения соответствия качества электрической энергии установленным требованиям.

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ И СРОКАХ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Место проведения работ: Амурская область, г.Зея, ул.Набережная, д.104

- Сроки выполнения работ:

- сертификация и измерения качества электроэнергии: 2015 г.,

- первая инспекционная проверка: 2016 г.,

- вторая инспекционная проверка: 2017 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ И ТП ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЕЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», ЗАЯВЛЯЕМЫХ НА СЕРТИФИКАЦИЮ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕЖЕГОДНЫМ ИНСПЕКЦИОННЫМ КОНТРОЛЕМ

Исполнитель обеспечивает выполнение работ по сертификации и периодическим и сертификационным измерениям электрической энергии в соответствии с «Перечнем ЦП и ТП ООО «Предприятие Зейские электрические сети», заявляемых на сертификацию в 2015 году» (Приложение 1), Правилами проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии.

- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- 4.1. Проведение анализа состояния производства. Проводится с целью установления соответствия качества реализуемой электрической энергии  требованиям ГОСТ  13109-97  «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» в срок до 01.07.2014,  ГОСТ  54149-2010 с 01.07.2014 или по дополнительному соглашению заказчика и исполнителя работ в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 25.10.2012 №565-СТ «О продлении действия  на территории Российской Федерации                                  ГОСТ  13109-97».

  - Проведение испытаний электрической энергии в распределительных сетях. Проводится для подтверждения качества установленным нормам и последующей процедуры сертификации качества электрической энергии и снабжения потребителей качественной электроэнергией в соответствии с ГОСТ  13109-97.

  - Исполнитель проводит сертификационные измерения в выбранных контрольных точках в соответствии с Правилами проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии.

  - Выдача экспертного заключения о состоянии производства, сертификата соответствия с приложением сертифицированных центров питания и ТП, протоколов испытаний электрической энергии в выбранных контрольных точках.

  - Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата с целью подтверждения того, что реализуемая продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать установленным требованиям. Проводится в соответствии с Правилами проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии.

  - Исполнитель при оказании услуг по сертификации электрической энергии в электрических сетях Заказчика обязан осуществить:

4.6.1. Прием, входной контроль и регистрация заявки;

4.6.2. Выбор схемы, программы сертификации и подготовка Решения по заявке в соответствии с Правилами проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии;

4.6.3. Анализ организационно-методических документов Заказчика по управлению качеством электрической энергии и составление экспертного заключения;

4.6.4. Анализ схем и параметров электрических сетей, заявленных на сертификацию, проверка расчетов, проверка режимов напряжения для проведения периодического контроля качества электрической энергии.

4.6.5. Проведение периодических испытаний электрической энергии в течение 1 суток, не менее 3 точек в каждом центре питания;

4.6.6. Выбор пунктов контроля для проведения сертификационных испытаний электрической энергии и выполнение аккредитованной испытательной лабораторией (центром) сертификационных испытаний;

4.6.7. Анализ протоколов сертификационных испытаний и составление экспертного заключения;

4.6.8. Проверка производства на предмет реализации мероприятий, указанных в организационно-методических документах по управлению качеством электрической энергии, представленных Заказчиком, и составление экспертного заключения по результатам данной проверки;

4.6.9. Оценка соответствия качества электрической энергии установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия.

4.7. Исполнитель при оказании услуг по инспекционному контролю за сертифицированной электрической энергией и проведению испытаний показателей качества электрической энергии обязан осуществить:

4.7.1. Анализ поступившей информации о сертифицированной электрической энергии;

4.7.2. Анализ состояния производства;

4.7.3. Экспертиза и анализ протоколов периодического контроля качества электрической энергии,  проводимых заявителем в контрольных точках электрических распределительных сетей;

4.7.4. Анализ результатов испытаний электрической энергии в выбранных контрольных точках;

4.7.5. Принятие решения по результатам инспекционного контроля;

4.7.6. Разработка корректирующих мероприятий при выявлении  несоответствий электрической энергии установленным требованиям к ее качеству;

4.7.7. Заключение о действии выданного сертификата соответствия электрической энергии или его приостановке (отмене) в случае несоответствия качества электрической энергии требованиям нормативных документов (ГОСТ 13109-97, п. 5.2 (в части предельно допускаемых значений, п. 5.6)).

- ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполнение сертификации качества электрической энергии, периодические и сертификационные измерения и инспекционные проверки должны быть проведены в сроки согласно таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование выполняемой работы | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение сертификации электрической энергии в распредсетях ООО «Предприятие Зейские электрические сети» в 2015 году | февраль 2015г. | апрель 2015г. |
| 2. | Первая инспекционная проверка | февраль 2016г. | апрель 2016г. |
| 3. | Вторая инспекционная проверка | февраль 2017г. | апрель 2017г. |

- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ, ПРАВОВОЙ И

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

  - Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии от 16 июля 1999 г. № 36 (с изменениями на 21 августа 2002 года).

  - ГОСТ  13109-97  Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения в срок до 01.07.2014,

ГОСТ  54149-2010 с 01.07.2014

  - ГОСТ 53333-2008 Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная.

  - ГОСТ Р 51317.4.30-2008 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.

  - ГОСТ 23875-88 «Качество электрической энергии. Термины и определения».

  - В случае введения в действие новой НТД и отмены вышеуказанной, руководствоваться вновь введенной НТД.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Исполнитель обязан оформлять и предоставлять оригиналы следующих документов:

- Решение по заявке;

- Экспертные заключения, предусмотренные настоящим договором.

- Акт выбора контрольных пунктов и протоколы сертификационных испытаний.

- Акт (отчет) проверки производства.

- Программа по испытаниям  электрической энергии.

- Акт отбора электрических сетей для проведения испытаний при инспекционном контроле за сертифицированной электрической энергией.

- Протоколы испытаний электрической энергии по показателям качества.

- Программа испытаний электрической энергии при проведении инспекционного контроля.

- Акт инспекционной проверки сертифицированной электрической энергии.

- Решение по результатам инспекционного контроля.

- Решение о выдаче сертификата соответствия качества электрической энергии;

- Сертификат соответствия качества электрической энергии.

  - Акты выполненных работ подписываются Заказчиком после полного завершения работ по каждому этапу работ.

  - Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и представления счета-фактуры.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

  - Общие требования к исполнителю работ:

    - Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную. Приборный парк испытательной лаборатории должен насчитывать не менее 15 (пятнадцати) измерителей-анализаторов показателей качества электрической энергии (приборы должны находиться в собственности, либо долгосрочной аренде).

  - Выполнить работу своими силами или с привлечением субподрядных организаций с согласия Заказчика.

  - Исполнитель должен иметь:

    - Аттестаты аккредитации Органа по сертификации и Испытательной лаборатории, аккредитованной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве технически компетентной и независимой лаборатории, в области качества электрической энергии. Испытательная лаборатория должна иметь свидетельство о регистрации управления Ростехнадзора

    - Аттестованных в установленном порядке экспертов по сертификации качества электрической энергии, зарегистрированных в Реестре Системы Сертификации Персонала (РССП) .

    - Наличие квалифицированного персонала для оказания услуг. Для допуска в действующие электроустановки Заказчика для проведения замеров  качества электрической энергии персоналу Исполнителя  должно быть предоставлено право работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, отдающих распоряжение, ответственных руководителей и производителей работ, имеющих не ниже 4-й группы по электробезопасности до и выше 1000В, подтвержденное действующими удостоверениями.   Также руководитель и заместитель руководителя испытательной лаборатории должны иметь аттестацию Ростехнадзора по Г1.1 Электроустановки потребителей;

    - Положительный опыт работы по проведению сертификации качества электрической энергии не менее 5 лет.

  - Исполнитель должен:

    - Сформировать и представить в составе коммерческого предложения (оферты) расчет сметной стоимости работ согласно техническому заданию, произведенной в соответствии с Прейскурантом на работы по проведению сертификации качества электрической энергии.

В стоимости работ по сертификации электрической энергии должны быть предусмотрены все затраты, включая сертификацию, периодические и сертификационные измерения, инспекционные проверки в течение срока действия сертификата, а также командировочные расходы специалистов Исполнителя (проезд, проживание, провоз багажа и т.п.).

    - Не препятствовать представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

    - Выполнить работы с соблюдением сроков, указанных в пункте 5 технического задания (таблица 1).

|  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к техническому заданию |
|  | Перечень ЦП и ТП ООО «Предприятие Зейские электрические сети», |  |  |
|  | заявляемых на сертификацию электрической энергии в 2015 году, |  |  |
| с последующим ежегодным инспекционным контролем |  |  |  |
| № п/п | Наименование сетевого филиала энергокомпании, наименование центра питания, номер секции распределительного устройства (РУ), номинальное напряжение 6 (10) кВ | Номера распределительных линий 6-10 кВ, присоединенных к центру питания | Номера распределительных подстанций (РП), отходящих распределительных линий 6 (10) кВ и трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ, присоединенных к распределительным линиям 6(10) кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БАЗОВАЯ | Ф-12 Промбаза СЭС | ТП 1 АЗС "Байкал", Связь (ТП №55 Таксан) |
| 2 | БАЗОВАЯ | Ф-5 Временный, ВЗЛПХ г.Зея Базовая | ТП "Лесоруб" (ТП №33 ВЗЛПХ) |
| 3 | БАЗОВАЯ | Ф-6 СЭС | ТП "ОРГ" (Пикан) 63 кВА |
| 4 | БАЗОВАЯ |  | ТП "ОРГ" ( Пикан ) 400 кВА |
| 5 | ЗАВОДСКАЯ (Покровка) | Ф 5 "Хвостохранилище" | ТП АЗС 73 |
| 6 | ИСТОК | Ф-14 Молокозавод г.Зея Исток | ТП 141 "УПП ДСМ" (ТП 149 Брянта) |
| 7 | ИСТОК | Ф-3 Мухинский г.Зея Исток | ТП 1 База |
| 8 | КЛЮЧЕВАЯ | Ф-2 | ТП ДЭП 201 |
| 9 | КЛЮЧЕВАЯ | Ф-8 п.Тыгда | ТП 8 Нефтебаза ( ТП 45) |
| 10 | ОВСЯНКА | Ф-11 СЭС с.Амуро-Балтийск | ТП "АБЗ"- 400 кВА |
| 11 | ОВСЯНКА |  | ТП "АБЗ"- 630 кВА |
| 12 | ПРОТОКА | Ф-6 СЭС | ТП 250 кВА Амур Форест |
| 13 | ПРОТОКА |  | ТП ЗПМК |
| 14 | РЕЧНАЯ | Ф-3 Мухинский г.Зея Речная | ТП Рыночная площадь |
| 15 | СВЕТЛАЯ | Ф-1 СЭС Аэропорт | ТП А/С ОАО "Коболдо" 160 кВА |
| 16 | СВЕТЛАЯ |  | ТП №46 "АЗС" |
| 17 | СВЕТЛАЯ | Ф-21 СЭС РПБ, РТС-1 | ТП "Гармакан" |
| 18 | СИВАКИ | Ф-18 (10 старый) СЭС РРС-2 | ТП АЗС-58 |
| 20 | РЕЧНАЯ | Ф-7 Уткинский г.Зея Речная | ТП Саманишвили Пекарня |
| 21 | СВЕТЛАЯ | Ф-7 КПД-8 ПТУ г.Зея Светлая | ТП 147 "ПТУ" (ТП №159 ПТУ") |
| 22 | ЭНЕРГИЯ | Ф-514 Промбаза СЭС | ТП 112 "РСУ" |
| 23 | ЭНЕРГИЯ | Ф-16 СЭС с.Заречная Слобода | ТП "прийск Дамбуки" (с/а Майя") |
| 24 | КЛЮЧЕВАЯ | Ввод1 | Чалганы-ввод Т1 |
| 25 | КЛЮЧЕВАЯ | Ввод2 | Чалганы-ввод Т2 |